АДМИНИСТРАЦИЯ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от 18 апреля 2017 года  № 99

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, содержания наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения постановляю:

1.	Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Синявинского городского поселения) согласно приложению 1.

2.	Поддерживать имеющиеся на территории Синявинского городского поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации							   Е.А. Макштутис

Разослано: в дело-2, зам. главы администрации, в ОГПС Кировского района Ленинградской области, в Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области.

Утвержден

постановлением администрации

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области

от 18.04.2017 № 99

(приложение 1)

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Синявинского городского поселения

1.	Общие положения

  - Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Синявинского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме».

  - В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

- район выезда - территория, на которой силами ОГПС Кировского района  или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

  - Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – администрацией Синявинского городского поселения и силами отряда государственной противопожарной службы (далее – ОГПС) Кировского района и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Синявинского городского поселения.

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

  - Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ОГПС Кировского района или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

  - Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Синявинского городского поселения.

  - Пожарные водоемы разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- Учет, проверка и испытание источников ППВ

  - Администрация Синявинского городского поселения в установленном порядке ведет их учет.

  - В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Синявинского городского поселения не реже одного раза в пять лет проводит инвентаризацию источников ППВ.

  - В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация Синявинского городского поселения осуществляет их обследование.

Обследования проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

  - ОГПС Кировского района в установленном порядке сообщает в администрацию Синявинского городского поселения, в отдел надзорной деятельности Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при оперативно-тактическом изучении района выезда.

  - При обследовании водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие недостатки:

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

- отсутствует или не закреплён упорный брус;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.

- Организация взаимодействия

  - Вопросы взаимодействия между администрацией Синявинского городского поселения и ОГПС Кировского района в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

  - Силы ОГПС Кировского района осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ.

Утвержден

постановлением администрации

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области

от 18.04.2017 № 99

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ

водных объектов,

на территории Синявинского городского поселения,

используемых для забора воды в целях пожаротушения

Городской поселок  Синявино:

- естественный водоём - пруд, расположен около д. 1 по ул. Лесная ;

- естественный водоём – пруд, расположен около д. 3 по ул. Победы, имеется въезд с улицы Красных Зорь;

- естественный водоём - пруд, расположен около д. 7 по ул. Косая.