АДМИНИСТРАЦИЯ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» января 2026 года № 7

# Об утверждении плана действий по ликвидации последствий атак

на объекты топливно-энергетического комплекса на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от  13.11.2024  № 2234  «Об  утверждении  Правил  обеспечения  готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план действий по ликвидации последствий атак на объекты топливно-энергетического комплекса на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить состав оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования https://lo-sinyavino.ru и вступает в силу после его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	Е.В. Хоменок

Разослано: в дело, сектор УМИ и общий отдел администрации, официальный сайт, ООО «Ленжилэксплуатация», администрация Кировского муниципального района ЛО.

Приложение 1 к постановлению администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 13.01.2026  № 7

План действий по ликвидации последствий атак

на объекты топливно-энергетического комплекса на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Общие положения.

  - План действий по ликвидации последствий атак на объекты топливно- энергетического комплекса на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – СГП), ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения поселения.

  - В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются любые отклонения от штатной работы объекта топливно-энергетического комплекса на территории СГП, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

  - К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источнике тепловой энергии относятся:

    - кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

    - полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

    - причинение вреда третьим лицам;

    - разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельной).

  - Основными задачами СГП являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

  - Предприятия топливно-энергетичноскго комплекса (далее – ТЭК) обязаны:

    - организовать  круглосуточную  работу  дежурно-диспетчерской  службы

(далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

    - утвердить (в случае их отсутствия разработать) инструкции с оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

    - при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

    - производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

    - принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

    - незамедлительно доводить информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

  - Взаимоотношения  ТЭК  с  исполнителями  коммунальных  услуг и  потребителями  определяются  заключенными  между  ними  договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность   исполнителей   коммунальных   услуг,   потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

    - своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

    - допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- Цели и задачи.

  - Целями Плана являются:

    - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

    - мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на системах теплоснабжения СГП;

    - снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на системах теплоснабжения СГП;

    - минимизация  последствий  возникновения  технологических  нарушений

и аварийных ситуаций на системах теплоснабжения администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

  - Задачами Плана являются:

    - приведение в готовность оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения СГП, приведение в готовность необходимых сил и средств;

    - организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

    - обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

    - обеспечение устойчивого функционирования объектов топливно- энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Организация работ.

  - Организация управления ликвидацией аварий на системах теплоснабжения. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет штаб по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения СГП, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления системами теплоснабжения являются:

на муниципальном уровне ЕДДС Кировского района по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий организаций, расположенных на территории СГП, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях происшествия или чрезвычайной ситуации;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение   органов   повседневного   управления   осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

  - Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов. Время готовности к работам по ликвидации аварии не должно превышать 45 минут.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

    - резервы  финансовых  материальных  ресурсов муниципального образования и ресурсоснабжающей организации.

  - Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках  ремонтно-восстановительных  работ,  привлекаемых  силах  и  средствах

руководитель работ информирует ответственного сотрудника администрации не позднее 10 минут с момента происшествия.

Ресурсоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся обстановке администрация информирует население через средства массовой информации, систему оповещения (при необходимости), а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения к работам дополнительных сил и средств руководитель работ докладывает информацию главе администрации.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии на  объектах  теплоснабжения  информируется  Комиссия  по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии в результате атаки | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи энергоносителя | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |

| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| --- | --- | --- | --- |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и тепло-снабжения | муниципальный |

Расчет допустимого времени устранения технологических нарушений: а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1. | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2. | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3. | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | менее -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Приложение № 2 к постановлению администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

от 13.01.2025 № 7

Состав оперативного штаба

по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

| Председатель штаба | Глава администрации |
| --- | --- |
| Заместитель председателя штаба | Заместитель главы администрации |
| Члены штаба: |  |
|  | Главный специалист сектора УМИ администрации |
|  | Специалист по ГО и ЧС администрации |
| Представитель ООО «Ленижилэксплуатация» | (по согласованию) |
| Представитель ГУП «Леноблводоканал» | (по согласованию) |
| Представитель АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Представитель ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Представитель Главного управления МЧС России по Ленинградской области Представитель потребителя тепловой энергии, в границах эксплуатационной ответственности которого возникла аварийная ситуация на объектах теплоснабжения Представитель АО «ЛОТЭК» (по согласованию) | (по согласованию) (по согласованию) (по согласованию) (по согласованию) |
| (по согласованию). (по согласованию). |  |